## Hoja1
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA CORPAMAG
REPUBLICA DE COLOMBIA
AUTODECLARACION GENERAL DE VERTIMIENTOS PUNTUALES
AÑO No ____ PERIODO DE: (dd/mm) ________________________ A (dd/ mm) _______________________ DE 20 _____
SECTOR: MUNICIPAL_________ INDUSTRIAL________ | AGROPECUARIO____ DOMESTICO_______ COMERCIAL_____ OTRO CUAL? _________________
I DATOS GENERALES
1.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL USUARIO
1.2 CEDULA DE CIUDADANIA ó NIT
1.3 REPRESENTANTE LEGAL
1.4 DILIGENCIADO POR | [5 empty] | CARGO:
1.5 TELEFONO | [5 empty] | FAX:
1.6 DIRECCION CORRESPONDENCIA | [5 empty] | MUNICIPIO:
1.7 CORREGIMIENTO O VEREDA | [5 empty] | PREDIO:
1.8 CORREO ELECTRÓNICO
1.9 FUENTE DE CAPTACION DE AGUA
1.10 FUENTE (S) DONDE DESCARGA EL (LOS) VERTIMIENTO (S)
1.11 LABORATORIO RESPONSABLE DE LA CARACTERIZACION:
1.12 LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL IDEAM | SI _________ |  |  |  |  | NO _________
1.13 CUENTA CON PV, PC O PSMV NO _____ SI _____ N° Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO ______________________
1.14 NUMERO DEL EXPEDIENTE:
II. VERTIMIENTOS | M E S
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Indicar el número de descargas*
2.1 Caudal promedio vertido L/s
2.2 Concentración promedio DBO5 (mg/l)
2.3 Concentración promedio S.S.T (mg/l)
2.4 Horas de vertimiento al día
2.5 Días de vertimiento al mes.
2.6 Tipo de descarga (s) | Continua |  |  |  |  | No continua
2.7 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) | Fecha (DDMMAA) |  |  |  | Parámetros evaluados
2.7.1 Descripción del (los) sistema (s) de tratamiento de aguas residuales
2.7.2 Resultados del muestreo | CAUDAL (l/s) |  | Horas de vertimiento (h/d) |  | DBO5 (mg/l) |  | SST (mg/l) |  | DBO5 (Kg/d) |  | SST (Kg/d)
2.7.2.1 Entrada al STAR
2.7.2.2 Salida del STAR
2.7.2.3 EFICIENCIA DEL STAR (%) (N.2.7.2.3)=(2.7.2.1 - 2.7.2.2 )/(2.7.2.1 )x100
CARGA CONTAMINANTE VERTIDA
2.8 Carga vertida DBO5 (Kg/mes)
2.9 Carga vertida S.S.T. (Kg/mes)
* NOTA 1: Si se tiene más de una (1) descarga consignar información requerida en los numerales 2.1 a 2.6, por cada una de ellas y anexar soportes (Caracterizaciones, registros de caudal y horas de vertimientos diarias para cada una de las descargas existentes, otras).
III FUENTE DE ABASTECIMIENTO | M E S
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.1 Caudal de captación L/s | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Concentración promedio DBO5 (mg/L) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Concentración promedio S.S.T (mg/L) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 Horas de captación al día | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 Días de captación al mes. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 Volumen captado por mes (m3). | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA CONTAMINANTE EN EL PUNTO DE CAPTACION
3.7 Carga en la captación DBO5 (kg/mes)
3.8 Carga en la captación SST (kg/mes)
NOTA 2: Para los numerales 3.1 a 3.5, anexar soportes (Caracterizaciones, registros diarios de caudal, días y horas de captación, lecturas de medidor).
IV CARGA NETA VERTIDA / MES | M E S
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.1 Carga neta DBO5 (Kg/mes)
4.2 Carga neta SST (Kg/mes)
ECUACIÓN PARA EL CALCULO DE CARGAS CONTAMINANTES;
Carga vertida DBO5 (N° 2.8) = ( N° 2.1) x ( N° 2.2) x 0.0036 x (N° 2.4) / 24 x (N° 2.5)
Carga vertida SST (N° 2.9) = (N°2.1) x (No2.3) x 0.036 x ( No2.4) / 24 x ( No2.5)
Carga captada DBO5 ( N°3.7) = ( N°3.1) x (N° 3.2) x 0.036 x (N°3.4) / 24 x (N°3.5)
Carga captada SST (N°3.8) = (N°3.1) x (N°3.3) x 0.036 x (N°3.4) / 24 x (N°3.5)
Carga neta DBO5 (N°4.1) = (N°2.8) - (N°3.7)
Carga neta SST (N°4.2) = (N°2.9) - (N°3.8)
Yo, _________________________________________ | con C.C _________________________ | [5 empty] | expedida en
en calidad de representante legal de ________________
en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 2667 de 2012 ( Art 21) me permito presentar la autodeclaracion representativa de vertimientos líquidos dando fé de la
veracidad de la información consignada.
FIRMA __________________________________________ |  |  |  |  | Fecha _______________________
V ESPACIO EXCLUSIVO PARA CORPAMAG
RADICADO Nº FECHA Y HORA DE RECEPCION:
FR.GD.03 | [7 empty] | Edic. 02/12/2014_Versión 08